## Sheet1
医疗设备市场调研与询价清单
一、厂家填报内容 |  | 厂家1
（一）设备基础信息 (必填) | 1．设备全称及型号
2．主要功能与应用范围
3．预期用途与临床科室需求匹配度(是否完全满足/部分满足？)
4．技术原理/核心专利
5．设备分类管理类别(I, II, III类医疗器械)
6．国家医疗器械注册证号
7．设备为国产？进口？
8．国内总代理/授权经销商信息（名称、联系方式、授权范围及有效期）
9.检测内容是否有收费标准，是否为医保报销项目？
（二） 技术参数与性能 (核心) | 1．关键性能指标(根据设备类型填写，如：分辨率、精度、检测速度、通量、灵敏度、特异性、最大负荷、功率、安全性指标如电击防护等级、辐射剂量等)，标称值 vs 实际可验证值？是否有独立第三方测试报告？
2．核心技术配置核心部件品牌型号 (如：探测器、激光器、泵、传感器、芯片等) 软件系统： 操作系统、版本、功能模块、是否开放接口(LIS/HIS/PACS)、数据安全与备份机制、升级政策与费用。
3.样本要求(如：样本类型、体积、前处理要求)
4.输出结果与报告：报告格式、内容、是否支持电子签名、传输方式。
（三） 供应商信息与资质 (关键) | 1．供应商公司全称
2．营业执照及医疗器械经营许可证
3．针对该设备的厂商授权书
（四） 价格与商务条款 (核心) | 1．设备主机报价(人民币，含税/不税？)
2．标准配置清单与价格(详细列出所有包含的部件、软件、基础附件)
3．选配件清单与价格
4. 本次报价有效期
（五） 售后服 务与保障 | 1．保修期
2．保修范围(全保？只保部分？)
3．保修期后维修服务模式与收费标准：按次收费？年度保修合同 (PM Contract) 价格？
（六）耗材与试剂 (长期成本关键) | 1．是否依赖专用耗材/试剂？ (是/否)
2．专用耗材/试剂生产商及注册证： (同设备要求)
3．耗材/试剂供货商： (是否必须通过设备商？能否放？)
4．常用耗材/试剂目录及单价
5．耗材/试剂单次检测成本： (即耗占比)
6．耗材/试剂供应稳定性与库存要求
7．效期管理
8. 耗材是否有有收费标准，是否为医保报销项目？
（七）医院内部要求 | 与现有系统的兼容性： (HIS/LIS/PACS等接口、数据格式)
二、厂商提供的其他资料 | (彩页、操作手册电子版、技术白皮书、用户名单、各类证书复印件等)